巴中市疾病预防控制中心物质采购表1(第2次)

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20测试/盒 | 4盒 | 博奥生物 |  | /盒 |  |
| 2 | NaCha 多温区工作台 | 1/set | 1套 | 莫纳生物 |  | /套 |  |
| 3 | 5ml BD比浊管 | 125支/袋 | 8袋 | BD | 带盖 | /袋 |  |
| 4 | 分枝杆菌酸性罗氏培养管 | 7ml/支 24支/盒 | 2盒 | 赛诺特生物 |  | /盒 |  |
| 5 | 分枝杆菌菌液配制试剂 磨菌管（25mm） | 50支/盒 | 8盒 | 珠海贝索 | 急用 | /盒 |  |
| 6 | 分枝杆菌菌种保存管 | 0.5ml 100支/盒 | 10盒 | 珠海贝索 |  | /盒 |  |
| 合计 |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表2(第2次)

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠O157显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 2 | 沙门氏菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 3 | 志贺氏菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 4 | 蜡样芽孢杆菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 5 | 弧菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 6 | 阪崎显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 7 | 单增李斯特氏菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 8 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 70mm | 40个 |  | 附使用说明 | /个 |  |
| 9 | 电炉 |  | 1台 |  |  | /台 |  |
| 10 | 炭疽杆菌抗原检测试剂（胶体金法） | 10T | 1盒 | 北京金豪 | 到货效期1年以上 | /盒 |  |
| 11 | 鼠疫菌抗原检测试剂（胶体金法） | 10T | 1盒 | 北京金豪 | 到货效期1年以上 | /盒 |  |
| 12 | B型葡萄球菌肠毒素检测试剂 （胶体金法） | 10T | 1盒 | 北京金豪 | 到货效期1年以上 | /盒 |  |
| 13 | A型肉毒素抗原检测试剂（胶体金法） | 10T | 1盒 | 北京金豪 | 到货效期1年以上 | /盒 |  |
| 14 | 紫外消毒灯管 | 40W | 10根 |  | 90cm左右 | /根 |  |
| 15 | 拍打式均质器 |  | 1台 | 上海之信 | JYD-400 | /台 |  |
| 16 | 离心管（子弹头形状） | 2mL | 1包 | 艾思进 |  | /包 |  |
| 合计 |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表3(第2次)

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶（丙氨酸底物法） | R1：60ⅹ3 R2：45ⅹ1 | 5盒 | 迪瑞400瓶型 |  | /盒 |  |
| 2 | 天门冬氨酸氨基转移酶（天门冬氨酸底物法） | R1：60ⅹ3 R2：45ⅹ1 | 2盒 | 迪瑞400瓶型 |  | /盒 |  |
| 3 | 总胆红素（钒酸盐氧化法） | R1：60ⅹ3 R2：45ⅹ1 | 2盒 | 迪瑞400瓶型 |  | /盒 |  |
| 4 | 直接胆红素（钒酸盐氧化法） | R1：60ⅹ3 R2：45ⅹ1 | 2盒 | 迪瑞400瓶型 |  | /盒 |  |
| 5 | 抗菌无磷清洗液 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 迪瑞400生化分析仪专用 |  | /瓶 |  |
| 6 | CS-碱性清洗液 | 2000mL/桶 | 1桶 | 迪瑞400生化分析仪专用 |  | /桶 |  |
| 7 | 迪瑞CS400B生化分析仪样本盘外盘 |  | 1套 | 迪瑞400生化分析仪专用 | 常规样品位50个，W位3个,E位20个，S位17个 | /套 |  |
| 8 | 5分类稀释液 | 20L/箱 | 2箱 | 迈瑞BC5100五分类血球仪专用 |  | /箱 |  |
| 9 | 溶血剂（M-53LEO[Ⅰ]） | 1L/瓶 | 1瓶 | 迈瑞BC5100五分类血球仪专用 |  | /瓶 |  |
| 10 | 5分类中值质控 | 3ml/支 | 5支 | 迈瑞BC5100五分类血球仪专用 每月提供一支 |  | /支 |  |
| 11 | 尿机保养液 | 1L/瓶 | 1瓶 | 适合优利特URIT-1500尿液分析仪 |  | /瓶 |  |
| 12 | 绿头真空采血管（肝素钠） | 100只/盒 | 20盒 | 12×100 | 塑料材质 | /盒 |  |
| 合计 |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表4

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 2 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 2 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1 | 江苏硕世 |  | /盒 |  |
| 3 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1 | 江苏硕世 |  | /盒 |  |
| 4 | 甲型/乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 10 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 5 | 核酸提取试剂（型号：预装板自动化法-RNA） | 240人份/箱 | 3 | 上海之江 |  | /箱 |  |
| 6 | 登革热通用型核酸检测试剂盒 | 24反应/盒 | 1 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 7 | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 8 | 禽流感病毒H7亚型病毒核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 9 | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 10 | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 江苏硕世 |  | /盒 |  |
| 11 | 禽流感病毒H7亚型病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 江苏硕世 |  | /盒 |  |
| 12 | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 1 | 江苏硕世 |  | /盒 |  |
| 13 | 病毒采样管 | 20人份/盒 | 40 | 北京友康 |  | /盒 |  |
| 14 | 甲型H1N1流感病毒（2009）核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 2 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 15 | 季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 2 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 16 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 2 | 达安基因 |  | /盒 |  |
| 17 | 青霉素-链霉素-两性霉素B三抗 | 100ml/瓶 | 1 | gibco |  | /瓶 |  |
| 18 | PBS缓冲液 | 1000ml/瓶 | 5 |  |  | /瓶 |  |
| 合计 |  |

联系人：                     联系电话：