**巴中市疾病预防控制中心实验室专用气瓶设备及UPS电源设备应急采购项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 气瓶柜 | 自带泄漏报警装置，且能容纳两瓶钢瓶 | 4个 | / | 报价时附样品图片 | /个 |  |
| 2 | 液氮杜瓦罐 | 容积200L，满装液氮 | 1只 | / | 报价时附样品图片 | /只 |  |
| 3 | UPS | 6KVA，容量2小时 | 1套 | 山特 | 报价时附样品图片。输出端带一个空开，一个16A插座，4个10A插座 | /套 |  |
| 4 | 三孔插线板 | 六位10A | 10个 | “公牛”或“突破” | 报价时附样品图片 | /个 |  |
| 5 | 气体减压阀 | 适用于氩气、氮气、氧气 | 6个 | “捷锐”或“阿尔法”或上海减压阀的实验室气体减压阀 | 报价时附样品图片 | /个 |  |
| 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：