**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（一）（第2次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 1/5高锰酸钾标准溶液 | | 45mL/瓶 | 0.1006mol/L | 5瓶 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 2 | 甲醇中乙草胺标准溶液 | | 1.0mL | 1.0mg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 3 | 甲醇中土臭素标准溶液 | | 1.0mL | 100 mg/L | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 4 | 甲醇中2-甲基异莰醇标准溶液 | | 1.0mL | 100 mg/L | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 5 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪内标溶液 | | 1.0mL | 100 mg/L | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 6 | 水中溴酸盐标准溶液 | | 1.0mL | 1.0mg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 7 | 环己烷中苯并(a)芘标准溶液 | | 1.0mL | 100μg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 8 | 甲醇中丙烯酰胺标准溶液 | | 1.0mL | 1mg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 9 | 甲醇中13C3-丙烯酰胺内标溶液 | | 1.0mL | 1mg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 10 | 甲醇中五种微囊藻毒素标准溶液（单标） | | 1.0mL | 1000μg/mL | 各2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 11 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | | 1.0mL | 1000μg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 12 | 4-溴氟苯 | | 1.0mL | 100µg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 13 | 1,2-二氯苯-D4 | | 1.0mL | 100µg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 14 | 二氢苊-D10 | | 1.0mL | 100µg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 15 | 菲-D10 | | 1.0mL | 100µg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 16 | 䓛-D12 | | 1.0mL | 100µg/mL | 2支 | 优先选择中国计量科学研究院 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 17 | 2L一次性采样瓶（PP材质） | |  |  | 200个 |  |  |  |  |
| 18 | 纳氏试剂 | | 100mL/瓶 |  | 4瓶 |  |  |  |  |
| 19 | N,N-二甲基乙酰胺（DMA，C4H9NO） | |  | 无氯乙烯杂峰 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 20 | 中性氧化铝 | |  | 150 μm～75 μm（100目～200目） | 1瓶 |  |  |  |  |
| 21 | 玻璃棉 | |  |  | 1包 |  |  |  |  |
| 22 | 活性炭 | |  | 830 μm～380 μm （20目～40目） | 1瓶 |  |  |  |  |
| 23 | 无水硫酸钠 | |  | GR | 2瓶 |  |  |  |  |
| 24 | PSA粉末 | | 100g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 25 | 柠檬酸氢二钠 | | 500g/瓶 | GC纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 26 | 石墨化碳粉末 | | 100g/瓶 |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 27 | 定性滤纸（快速、中速、慢速） | |  |  | 各5盒 |  |  |  |  |
| 28 | HP-VOC色谱柱 | |  | 60 m×0.20 mm，1.1 μm | 1根 | 安捷伦 | 用于安捷伦气质联用仪 |  |  |
| 29 | HP-INNOWAX色谱柱 | |  | 30 m×0.250 mm，0.25 μm | 1根 | 安捷伦 | 用于安捷伦气质联用仪 |  |  |
| 30 | 农兽残盐包 | | 50包/盒 |  | 1盒 | 赛默飞 | 货号60105-333-B |  |  |
| 31 | 浊度仪校准溶液 | | 100mL/瓶 | 400NTU | 2瓶 | 雷磁 | 用于雷磁浊度仪标定 |  |  |
| 32 | 带活塞枪头 | |  |  | 10盒 | 吉尔森 | 适用于吉尔森10μL-100μL手动移液枪 |  |  |
| 33 | 带活塞枪头 | |  |  | 10盒 | 吉尔森 | 适用于吉尔森100μL-1000μL手动移液枪 |  |  |
| 34 | 溶剂过滤器（带无油真空泵） | |  |  | 1套 |  | 接收瓶体积≥1000mL，滤杯体积≥250mL，滤头直径≥47mm |  |  |
|  | | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（二）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 二硫化碳中三氯乙烯标准溶液 | | 2mL/支 | 100μg/mL | 4支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 2 | 活性炭管中三氯乙烯质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 3 | 滤膜中铅质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3片 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 4 | 磷酸 | | 500mL/瓶 | GR | 2瓶 |  |  |  |  |
| 5 | 粉尘中游离二氧化硅质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3盒 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 6 | 慢速定量滤纸 | |  | 5盒 |  |  |  |  |  |
| 7 | 丙三醇 | |  | HPLC | 2瓶 |  |  |  |  |
| 8 | 衬管（部件号5190-2293） | |  |  | 10根 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 9 | 柱螺母（部件号05988-20066） | |  |  | 20个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 10 | 柱螺母（部件号5181-8830） | |  |  | 20个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 11 | 坩埚钳 | |  | 长度40cm | 1支 |  |  |  |  |
| 12 | 密封垫圈（部件号5062-3508） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 13 | 密封垫圈（部件号5062-3512） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 14 | 密封垫圈（部件号5062-3514） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 15 | 甲醇中纳多洛尔D9内标溶液 | | 1.0mL/支 | 1000mg/L | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 16 | 密封垫圈（部件号5080-8853） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 17 | 密封垫圈（部件号5181-3323） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 18 | 密封垫圈（部件号5181-3308） | |  |  | 10个 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 19 | DB-FFAP（30m\*0.32mm\*0.5μm） | |  |  | 1根 | 安捷伦 | 用于安捷伦GC |  |  |
| 20 | ICP-MS冷凝水（货号WE016558） | | 1L/瓶 |  | 8瓶 | 铂金埃尔默 | 用于铂金埃尔默ICP-MS/原子吸收光谱仪 |  |  |
| 21 | 白酒中铅质控品 | |  | 高中低浓度 | 各5支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 22 | 芹菜中三唑磷质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 23 | 芹菜中高效氯氟氰菊酯质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 24 | 芹菜中毒死蜱质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 25 | 丙酮中三唑磷标准溶液 | | 2mL/支 | 100μg/mL | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 26 | 丙酮中毒死蜱标准溶液 | | 2mL/支 | 100μg/mL | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 27 | 正己烷中高效氯氟氰菊酯标准溶液 | | 2mL/支 | 100μg/mL | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 28 | 乙酸乙酯中环氧七氯内标溶液 | | 2mL/支 | 100μg/mL | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 29 | 盐碘试剂盒 | | 100人份/盒 |  | 2盒 | 适用于氧化还原滴定 |  |  |  |
| 30 | 吸收液氟化氢质控品 | |  | 高中低浓度 | 各3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 31 | EDTA2Na标准溶液 | |  | 0.09998mol/L | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 32 | 1/2草酸钠标准溶液 | |  | 0.1002mol/L | 3支 | 优先选择中国计量科学研究院、农业部 | 国家二级标准物质及以上，带证书 |  |  |
| 33 | 0-300℃温度计 | |  |  | 2支 |  | 带CMA标志 |  |  |
|  | | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（三）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | A族链球菌核酸检测标准品 | 16支/盒：冻干型标准品16支，去离子水4mL |  | 1盒 | 序号1-4为同一品牌 | 质控品参数符合川疾发〔2022〕82号文件要求 |  |  |
| 2 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 16支/盒：冻干型标准品16支，去离子水4mL |  | 1盒 | 序号1-4为同一品牌 | 质控品参数符合川疾发〔2022〕82号文件要求 |  |  |
| 3 | 肠炎沙门菌核酸检测标准品 | 16支/盒：冻干型标准品16支，去离子水4mL |  | 1盒 | 序号1-4为同一品牌 | 质控品参数符合川疾发〔2022〕82号文件要求 |  |  |
| 4 | 副溶血性弧菌核酸检测标准品 | 16支/盒：冻干型标准品16支，去离子水4mL |  | 1盒 | 序号1-4为同一品牌 | 质控品参数符合川疾发〔2022〕82号文件要求 |  |  |
| 5 | A族链球菌核酸检测试剂盒（PCR） | 48-50测试/盒 |  | 1盒 | 序号5-8为同一品牌 | 检出线低于500拷贝/毫升 |  |  |
| 6 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（PCR） | 48-50测试/盒 |  | 1盒 | 序号5-8为同一品牌 | 检出线低于500拷贝/毫升 |  |  |
| 7 | 肠炎沙门菌核酸检测试剂盒（PCR） | 48-50测试/盒 |  | 1盒 | 序号5-8为同一品牌 | 检出线低于500拷贝/毫升 |  |  |
| 8 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（PCR） | 48-50测试/盒 |  | 1盒 | 序号5-8为同一品牌 | 检出线低于500拷贝/毫升 |  |  |
| 9 | 3.6V锂电池 | 5号电池 |  | 4对 |  | 适用于梅里埃浊度仪 |  |  |
| 10 | 丁晴手套（L号） | 50双/盒 |  | 40盒 |  |  |  |  |
| 11 | Thermo scientific NunTMCryotubeTMVials | 50个/包 |  | 20包 |  | 螺旋盖1.8mL冻存管 |  |  |
| 12 | 0.5MEDTAAph8.0 | 100mL/瓶 |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 1MTris-HCl,pH8.0 | 100mL/瓶 |  | 3 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（四）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 细菌DNA提取试剂盒 | 64测试/盒，  16测试/板\*4板 |  | 2盒 | 西安天隆 | 封闭试剂，Ex-DNA细菌基因组 |  |  |
| 2 | Illumina® DNA Prep, (M) Tagmentation (24 Samples) | 24samples/套 |  | 2套 | Illumina/20018704 | 封闭试剂 |  |  |
| 3 | Nextera™ DNA CD Indexes (24 Indexes, 24 Samples) | 24samples/套 |  | 2套 | Illumina/20018707 | 封闭试剂 |  |  |
| 4 | Miseq 双端测序试剂盒V2 |  |  | 5套 | Illumina | 封闭试剂，生成15Mreads，可以采用PE250测序模式，产生8.5Gb数据量的测序芯片 |  |  |
| 5 | 革兰阴性需氧菌药敏检测板（国家致病菌识别网鲍曼不动杆菌专用） | 10板/盒 |  | 1盒 | 上海复星 | 封闭试剂 |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |

联系人： 联系电话：