**巴中市疾病预防控制中心实验室设备检定/校准服务需求报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数 量 | 检定/校准 | 报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 生物安全柜 | （HFsafe-1200）A2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 2 | 生物安全柜 | （Forma classII）A2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 3 | 生物安全柜 | （BHC-1000IIA/B3）A2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 4 | 生物安全柜 | （BHC-1300II）A2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 5 | 生物安全柜 | （BHC-1300II）A2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 6 | 生物安全柜 | BSC-1300ⅡA2 | 2 | 检定/校准 |  |  |  |
| 7 | 生物安全柜 | 1300 SERIESA2 | 1 | 检定/校准 |  |  |  |
| 8 | 生物安全柜 | 1374 | 5 | 检定/校准 |  |  |  |
| 9 | 生物安全柜 | BSC-1100ⅡA2-X | 2 | 检定/校准 |  |  |  |
| 总价： |  |  |
| 备注：检定/校准参数：垂直气流平均风速、工作窗口的气流流向、工作窗口的气流平均风速、工作区洁净度、高效过滤器检漏、噪声、照度。 |

 联系人： 联系电话：