**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（一）**

**本包使用艾滋病检测专项经费，预算53.5万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | HIV-1病毒载量试剂盒及配套耗材 | 48人份/盒 |  | 25盒 |  | 适配珠海丽珠Auto NA96 |  |  |
| 2 | HIV-1病毒载量外部质控品 | 支 |  | 10 |  | 适配珠海丽珠Auto NA96 |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（二）**

**本包使用致病菌识别网专项经费，预算费用2万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 革兰阴性药敏检测试剂/盘式 | 10盘/盒 |  | 3 | 复星诊断 | A-5 |  |  |
| 2 | 革兰阳性药敏检测试剂/盘式 | 10盘/盒 |  | 1 | 复星诊断 | L-金葡 |  |  |
| 3 | 革兰阴性药敏检测试剂/盘式 | 10盘/盒 |  | 1 | 复星诊断 | A-鲍曼 |  |  |
| 4 | 药敏接种培养液 | 4ml/支 10支/盒 |  | 8盒 | 复星诊断 |  |  |  |
| 5 | 接种水 | 8ml/支 10支/盒 |  | 8盒 | 复星诊断 |  |  |  |
| 6 | 自动清洗小胶块耗材 | 10支/套 |  | 10 | 兰博易 | 内含10支清洗管，漏勺和管路配件 |  |  |
| 7 | 小胶块保存管 | 100支/包 |  | 1 | 兰博易 | 内含10支清洗管，漏勺和管路配件 |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（三）**

**本包使用致病菌识别网专项经费，预算费用2.5万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | SeaKem Gold |  |  | 1瓶 |  | 适用于致病菌识别网PFGE实验 |  |  |
| 2 | 10x TBEbuffer | 500mL/瓶 |  | 5 |  | 适用于致病菌识别网PFGE实验 |  |  |
| 3 | 磁珠菌种保存管 | 50支/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
| 4 | 脱脂牛奶菌种保存管 | 50支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（四）**

**本包使用麻疹风疹检测专项经费，预算费用0.5万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 48人份/盒 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 48人份/盒 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 乙脑病毒IgM抗体检测试剂 | 24人份/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（五）**

**本包使用流感监测专项经费，预算费用29万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | Taqman Array Card,RTM v6 w 2019nCoV  呼吸道微流体芯片 | 块 |  | 10 |  | 4398986 |  |  |
| 2 | Taqman Array Card,RTM v3  肠道微流体芯片 | 块 |  | 2 |  | 4398986 |  |  |
| 3 | TAQMAN FAST VIRUS 1-STEP MMIX  探针法快速病毒一步法预混液 | 支 |  | 5 |  | 4444432 |  |  |
| 4 | M-SUS培养液 | 1000ml/瓶 |  | 4 | 上海伯杰 |  |  |  |
| 5 | 病毒采样管（含咽拭子） | 20支/盒 |  | 50 |  | 独立包装、非灭活 |  |  |
| 6 | PBS磷酸盐缓冲液 | 500ml/瓶 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 红细胞保存液（阿氏液） | 100mL/瓶 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ABO血型正定型试剂盒（固相法） | 40T/盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 27种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 甲型/乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 甲型/乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48T/盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 乙型流感病毒Yamagata和Victoria谱系核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 乙型流感病毒Yamagata和Victoria谱系核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 甲型流感病毒H2亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 甲型流感病毒H4亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 甲型流感病毒H8亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 甲型流感病毒H12亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 甲型流感病毒H13亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 甲型流感病毒H14亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 甲型流感病毒H15亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 流感病毒N1/N2/N6/N9亚型核酸检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 甲型流感病毒N2亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 甲型流感病毒N3亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 甲型流感病毒N4亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 甲型流感病毒N5亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 甲型流感病毒N7亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 甲型流感病毒H8亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 甲型流感病毒N9亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 禽流感病毒H5N6亚型核酸检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 禽流感病毒H5N1亚型核酸检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 禽流感病毒H7N9双通道核酸检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 禽流感病毒H10N8亚型核酸检测试剂盒 | 25T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 禽流感病毒H5N6亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 禽流感病毒H5N1亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 禽流感病毒H7N9双通道核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 禽流感病毒H10N8亚型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 麻疹病毒/风疹病毒双通道核酸检测试剂盒 | 48T/盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 超灵敏甲型流感病毒全基因组捕获试剂盒 | 24人份/盒 |  | 1 | 微未来 |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |

联系人： 联系电话：