巴中市疾病预防控制中心物质采购表（一）（第3次）

本包使用哨点医院送检新冠病毒基因测序专项经费，预算费用7.0万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新冠病毒测序建库试剂 |  |  | 96人份 |  | 必须匹配我中心测序仪：因美钠miseq，试剂盒为建库所用试剂，包括新冠多重引物、酶、反应液、Index引物和纯化磁珠等，无需额外采购其他试剂盒；试剂盒同品牌厂家可提供外送检测服务，包括提取建库、测序及数据质控、数据比对、生信分析等；建库试剂盒为国产试剂，厂家在国内有体外诊断试剂GMP生产基地； |  |  |
| 2 | 1.5ml 低吸附EP管 | 袋 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无DNA/RNA酶水 | 500ml/瓶 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | PCR冰盒 | 个 |  | 2 |  | 38孔方形多用冰盒，孔内径11.12mm |  |  |
| 5 | 高精度PH试纸 | 盒 |  | 2 |  | 可测范围12-14 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（二）

本包使用艾滋病检测专项经费，预算4.1万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV确诊试剂 | 人份 |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | HIV抗体快速检测试剂 | 人份 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（三）

本包使用食品风险监测专项经费，预算19万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含225ml LB1肉汤均质袋 | 225ml*10袋 |  | 12袋 |  | 分两次发 |  |  |
| 4 | 李氏菌增菌肉汤LB2 | 10ml*20支 |  | 6盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 5 | PALCAM琼脂平板 | 9cm*10 |  | 10包 |  | 分两次发 |  |  |
| 2 | 科马嘉单增李斯特菌显色培养基 | 1000 mL |  | 1瓶 |  | 配增补剂1瓶 |  |  |
| 3 | TSA-YE 平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 6 | 李斯特氏菌显色平板 | 9cm*10 |  | 6包 |  | 分两次发 |  |  |
| 7 | 含225ml 缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 | 225ml*10袋 |  | 12袋 |  | 分两次发 |  |  |
| 8 | TTB肉汤 | 10ml*20支 |  | 6盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 9 | RVS肉汤 | 10ml*20支 |  | 6盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 10 | 科马嘉沙门氏菌显色培养基 | 1000 mL |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 11 | XLT4培养基 | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 12 | GVC增菌液（即用型） | 225ml*10袋 |  | 4袋 |  |  |  |  |
| 13 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA) | 10个/包 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 14 | PCFA培养基 | 10个/包 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 15 | 卵黄琼脂培养基 | 10个/包 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 16 | 含225ml营养肉汤均质袋 | 225ml*10袋 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 17 | 30mL肠道菌增菌肉汤管 | 30ml*20 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 18 | 麦康凯琼脂平板（含结晶紫） | 9cm*10个 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 19 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml*10袋 |  | 4袋 |  |  |  |  |
| 20 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 9ml*20支 |  | 4盒 |  |  |  |  |
| 21 | TCBS琼脂平板 | 9cm*10 |  | 4袋 |  |  |  |  |
| 22 | 弧菌显色培养基 | 1000 mL |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 23 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 24 | 3%氯化钠三糖铁管 | 20支 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 25 | 含225ml碱性蛋白胨水均质袋 | 225ml*10袋 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 26 | 碱性蛋白胨水管 | 10ml*20支 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 27 | 四号琼脂平板 | 9cm*10 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 28 | 庆大霉素琼脂平板 | 9cm*10 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 29 | 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 225ml*10袋 |  | 10包 |  | 分两次发 |  |  |
| 30 | 磷酸盐缓冲液(PH7.2) | 9ml*20支 |  | 10盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 31 | Baird-Parker琼脂平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 32 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 33 | 脑心浸出液肉汤（BHI） | 5ml*20支 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 34 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 35 | 志贺氏菌诊断血清 | 1 mL *50种 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 36 | 四环121℃蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 37 | 四环紫外线测试卡 | 100片/盒 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 38 | 900ml BPW | 900ml*2袋 |  | 20袋 |  | 分两次发 |  |  |
| 39 | 90ml BPW | 90ml*10袋 |  | 4袋 |  |  |  |  |
| 40 | 9ml BPW | 9ML*20支 |  | 6盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 41 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤Mlst-vm | 10ml*20支 |  | 4盒 |  |  |  |  |
| 42 | 阪崎肠杆菌显色培养基平板（DFI琼脂平板） | 9cm*10 |  | 5包 |  |  |  |  |
| 43 | 液体菌种保存管（专保副溶） | 1.4ml*50支 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 44 | 氧化酶试纸 | 10片 |  | 2瓶 |  |  |  |  |
| 45 | 含225ml蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液 | 225ml*10袋 |  | 4袋 |  |  |  |  |
| 46 | MCPC培养基平板 | 9cm*10 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 47 | 纤维二糖-多粘菌素E琼脂（CC琼脂）平板 | 9cm*10 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 48 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 即用型袋装 | 200ml*10袋 |  | 2袋 |  |  |  |  |
| 49 | VRBA-MUG | 100g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 50 | 孟加拉红培养基 | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 51 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA) | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 52 | 葡萄糖琼脂斜面管 | 20支 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 53 | 志贺氏菌増菌肉汤-新生霉素 | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 54 | 无水乙醇 | 500ml |  | 2瓶 |  |  |  |  |
| 55 | 采样袋/均质袋（20cm*32cm)带压条 | 100个/包 |  | 3包 |  |  |  |  |
| 56 | 采样袋/均质袋 (可立式）（20cm*32cm)带压条 | 100个/包 |  | 3包 |  |  |  |  |
| 57 | 采样袋/均质袋（40cm*55cm)带压条 | 100个/包 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 58 | TSA-YE | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 59 | MYP平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 60 | 蜡样芽胞杆菌显色平板 | 9cm*10 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 61 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB） | 9cm*5 |  | 2包 |  |  |  |  |
| 62 | 酪蛋白琼脂 | 10个/包 |  | 1包 |  |  |  |  |
| 63 | 大肠O157显色培养基 | 1000mL |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 64 | 志贺氏菌显培养基 | 1000mL |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 65 | O139群霍乱弧菌诊断血清 | 1mL/瓶 |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 66 | 一次性使用平板 | 70mm |  | 1箱 |  |  |  |  |
| 67 | 质谱系统样本处理基质溶液（型号I） | 500测试/盒 |  | 3盒 | 重庆中元汇吉生物科技有限公司 | 与仪器相匹配。分两次发 |  |  |
| 68 | 质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | 100测试/盒 |  | 3盒 | 重庆中元汇吉生物科技有限公司 | 与仪器相匹配分两次发 |  |  |
| 69 | 质谱系统霉菌样本预处理试剂盒 | 50测试/盒 |  | 1盒 | 重庆中元汇吉生物科技有限公司 | 与仪器相匹配 |  |  |
| 70 | 微生物质谱仪校准品 | 80测试/盒 |  | 1盒 | 重庆中元汇吉生物科技有限公司 | 与仪器相匹配 |  |  |
| 71 | 0.9%生理盐水试管 | 9mL *20个/盒 |  | 10盒 |  |  |  |  |
| 72 | O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 10T10T/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 73 | O1群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 74 | 沙门A-F血清 | 1 mL/瓶 |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 75 | 沙门氏菌诱导血清Hi | 1 mL/瓶 |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 76 | 糖铁管斜面（TSI) | 20支/盒 |  | 6盒 |  | 分两次发 |  |  |
| 77 | 大肠大肠艾希氏菌诊断血清O157 | 1mL/瓶 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 78 | 大肠大肠艾希氏菌诊断血清H7 | 1mL/瓶 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 79 | 大肠菌群食（饮）具快速检测纸片 | 20袋/盒 |  | 1小盒 |  |  |  |  |
| 81 | PH试纸 | 5.5-9 |  | 1小本 |  |  |  |  |
| 82 | 四号琼三脂培养基 | 250g |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 83 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml*10支 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 84 | 磁珠保存管 | 50支/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
| 85 | 大肠杆菌（大肠埃希氏菌）快速检测纸片 | 25片/包 |  | 4包 |  |  |  |  |
| 86 | 2.5L微需氧产气包 | 10片/袋 |  | 2袋 |  |  |  |  |
| 87 | 2.5L厌氧产气包 | 10片/袋 |  | 2袋 |  |  |  |  |
| 88 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光mecA基因PCR检测试剂盒 | 25T或24T |  | 1盒 |  | 用于金黄色葡萄球菌mecA基因检测 |  |  |
| 89 | 创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T或24T |  | 2盒 |  | 除酶以外一管预混，70分钟以内完成反应，同品牌试剂可同一程序上机 |  |  |
| 90 | 霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T或24T |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 91 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:蜡样芽胞杆菌呕吐毒素基因ces，非溶血性基因nheB和溶血性基因hblC) | 25T或24T |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 92 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T或24T |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 93 | 医用冷藏箱 | 容积＞500L |  | 2台 |  | 采用HC制冷系统，双压缩机双系统，避免单系统故障停机，采用PCM彩板材质 |  |  |
| 94 | 克罗诺杆菌属核酸实时荧光fusA基因PCR检测试剂盒 | 25T、24T |  | 1盒 |  | 用于克罗诺杆菌属fusA基因的检测 |  |  |
| 95 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T |  | 2盒 |  | 除酶以外一管预混，70分钟以内完成反应，同品牌试剂可同一程序上机 |  |  |
| 96 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种 bon 基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 48T |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 97 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T |  | 1盒 |  | 除酶以外一管预混，70分钟以内完成反应，同品牌试剂可同一程序上机 |  |  |
| 101 | 革兰阴性药敏检测试剂/盘式 | 10盘/盒 |  | 2盒 |  | A-5（用于全自动药敏仪）与仪器相匹配 |  |  |
| 102 | 24种常见腹泻病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、产志贺毒素大肠埃希氏菌、弯曲菌属、霍乱弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、类志贺邻单胞菌、气单胞菌属、产气荚膜梭菌、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫、诺如病毒GⅠ型、诺如病毒GⅡ型、札如病毒、A组、B组、C组、H组轮状病毒、腺病毒、星状病毒、肠道腺病毒41型) | 25份/盒 |  | 1盒 |  | 除酶以外一管预混，70分钟以内完成反应，同品牌试剂可以同一程序上机。 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（四）

本包使用2023年央财重传防控慢病经费，预算16.8万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管（CON）* | 7ml/支 25支/盒 |  | 20盒 |  |  |  |  |
| 2 | 分枝杆菌酸性罗氏培养管* | 7ml/支 25支/盒 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 3 | 分枝杆菌药敏罗氏培养基* | 4ml/格； 12格/块；9块/盒 |  | 80盒 |  | 至少含药物CON、INH、REP、EMB、SM、AK、OFLX、LFX、MFX、KM、PNB，药物浓度按国家监测方案标准 |  |  |
| 4 | GT Blot48配套实验塑料盘 |  |  | 20个 |  | GT Blot48 |  |  |
| 5 | 结核分枝杆菌复合群及耐药基因突变检测试剂盒（PCR-线性杂交酶显色法） | 96测试/盒 |  | 3盒 |  | 试剂盒+补充试剂盒；配套GT Blot48 |  |  |
| 6 | 一次性接种环 | 600支/箱 |  | 10箱 |  | 10uL、10支/包 |  |  |
| 7 | 分枝杆菌菌液配制试剂 磨菌管（25mm）* | 50支/盒 |  | 10盒 |  |  |  |  |
| 8 | 分枝杆菌菌种保存管* | 0.5ml 100支/盒 |  | 10盒 |  |  |  |  |
| 9 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 |  | 14盒 |  |  |  |  |
| 10 | 疟原虫核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（五）

本包使用市级财政卫生监测经费，预算3.5万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.85%生理盐采样管* | 50支/盒 |  | 5盒 |  | 不含中和剂 |  |  |
| 2 | 7.5%氯化钠肉汤管* | 9ml*20支/盒 |  | 5盒 |  |  |  |  |
| 3 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小导管）* | 10ml*20支/包 |  | 5包 |  |  |  |  |
| 4 | 乳糖发酵培养基管* | 10ml*20支/包 |  | 5包 |  |  |  |  |
| 5 | Baird-Parker平板* | 10个/包 |  | 10包 |  |  |  |  |
| 6 | 血平板* | 5个/包 |  | 100包 |  | 有效期至少6个月 |  |  |
| 7 | 普通平板* | 5个/包 |  | 50包 |  | 有效期至少6个月 |  |  |
| 8 | 沙氏平板* | 5个/包 |  | 50包 |  | 有效期至少6个月 |  |  |
| 9 | 0.85%生理盐水/含中和剂 | 50支/盒 |  | 50盒 |  | 10mL/支 |  |  |
| 10 | 硫代硫酸钠肉汤培养基9ml | 30支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 11 | 甘氨酸肉汤培养基9ml | 30支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 12 | 营养肉汤培养基9ml | 30支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 13 | 粪大肠菌群测定试剂盒（医疗机构污水） | 10份/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 100支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 15 | 环氧乙烷灭菌用生物指示剂 | 100支/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 16 | 一次性使用灭菌规格板 | 100片/盒 |  | 50盒 |  | 5cm*5cm |  |  |
| 17 | 金黄色葡萄球菌（ATCC8538） |  |  | 1支 |  |  |  |  |
| 18 | 大肠埃希氏菌（8099） |  |  | 1支 |  |  |  |  |
| 19 | 生化复合校准品 |  |  | 1支 |  | 适配迈瑞BS-860 |  |  |
| 20 | 生化复合质控品（水平1） |  |  | 1支 |  | 适配迈瑞BS-860 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

带*号试剂因保质期较短，按工作需求发货。

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（六）

本包使用致病菌识别网监测经费，预算费用3.5万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲场电泳胶块底座（货号：1703704） |  |  | 2套 |  | 适配BIO-RAD CHEF MAPPER |  |  |
| 2 | 脉冲场电泳胶块梳子货号1703627/1703699 |  |  | 2套 |  | 适配BIO-RAD CHEF MAPPER |  |  |
| 3 | 脉冲场电泳小胶块制作模块（货号1703622 |  |  | 2套 |  | 适配BIO-RAD CHEF MAPPER |  |  |
| 4 | 0.5MEDTAAph8.0 | 100mL/瓶 |  | 6瓶 |  |  |  |  |
| 5 | 1MTris-HCl,pH8.0 | 100mL/瓶 |  | 6瓶 |  |  |  |  |
| 6 | 75%酒精湿巾纸 |  |  | 50包 |  |  |  |  |
| 7 | 革兰氏阳性需氧菌药敏板（链球菌） |  |  | 20人份 |  | 满足国家致病菌识别网需求 |  |  |
| 8 | 溶葡萄球菌酶 | 1mg/瓶 |  | 5瓶 |  | 纯度≥1200u/mg |  |  |
| 9 | 实验用冰盒 |  |  | 2个 |  | 适配2ml离心管 |  |  |
| 10 | 3.6V锂电池 | 5号电池 |  | 4对 |  | 适用于梅里埃浊度仪 |  |  |
| 11 | 双抗巧克力平板 | 5个/包 |  | 20包 |  | 分批发货，需要验证报告 |  |  |
| 12 | 布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒(虎红*1、试管*1、阳性血清*1、阴性血清*1) | 100T/盒 |  | 1盒 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（七）

本包使用食品风险监测经费，预算费用27万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮中氧乐果标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)081328 |  |  |
| 2 | 丙酮中甲拌磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)081321 |  |  |
| 3 | 丙酮中甲拌磷砜标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GSB05-294-2016 |  |  |
| 4 | 丙酮中甲拌磷亚砜标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | BW901397-100-D |  |  |
| 5 | 丙酮中毒死蜱标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082239 |  |  |
| 6 | 丙酮中正己烷中水胺硫磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082283 |  |  |
| 7 | 丙酮中三唑磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082281 |  |  |
| 8 | 丙酮中灭线磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082473 |  |  |
| 9 | 丙酮中乙酰甲胺磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082284 |  |  |
| 10 | 丙酮中甲胺磷标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082285 |  |  |
| 11 | 丙酮中乐果标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)081428 |  |  |
| 12 | 正己烷中α硫丹标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GSB05-1853-2016 |  |  |
| 13 | 正己烷中β硫丹标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)082751 |  |  |
| 14 | 正己烷中硫丹硫酸酯标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | BW900647-100-B |  |  |
| 15 | 正己烷中氯氟氰菊酯标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | 91062GB |  |  |
| 16 | 正己烷中五氯硝基苯标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GBW(E)085326 |  |  |
| 17 | 正己烷中百菌清标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GSB05-2312-2016 |  |  |
| 18 | 正己烷中环氧七氯标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/mL | 5支 |  | GSB05-2317-2016 |  |  |
| 19 | 正己烷中腐霉利标准溶液 | 2mL/支 | 1000ug/mL | 5支 |  | GBW(E)085294 |  |  |
| 20 | 甲醇中克百威标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)085335 |  |  |
| 21 | 甲醇中3-羟基克百威标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)081313 |  |  |
| 22 | 甲醇中涕灭威标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082611 |  |  |
| 23 | 甲醇中涕灭威砜标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)081309 |  |  |
| 24 | 甲醇中涕灭威亚砜标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)081310 |  |  |
| 25 | 甲醇中残杀威标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)082947 |  |  |
| 26 | 甲醇中吡唑醚菌酯标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082971 |  |  |
| 27 | 甲醇中恶霜灵标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 91077JA |  |  |
| 28 | 甲醇中腈菌唑标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)084943 |  |  |
| 29 | 甲醇中戊唑醇标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082333 |  |  |
| 30 | 甲醇中阿维菌素标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)081867 |  |  |
| 31 | 甲醇中灭蝇胺标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082378 |  |  |
| 32 | 甲醇中苯醚甲环唑标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)083559 |  |  |
| 33 | 甲醇中烯酰吗啉标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)085365 |  |  |
| 34 | 甲醇中嘧霉胺标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082346 |  |  |
| 35 | 正己烷中甲霜灵标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082398 |  |  |
| 36 | 乙醇中多菌灵标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082341 |  |  |
| 37 | 正己烷三唑酮标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082325 |  |  |
| 38 | 甲醇中丙环唑标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)083565 |  |  |
| 39 | 甲醇中吡虫啉标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)084949 |  |  |
| 40 | 乙醇中啶虫脒标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)085368 |  |  |
| 41 | 甲醇中噻虫啉标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | SB05-394-2017 |  |  |
| 42 | 乙腈中噻虫嗪标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | GBW(E)082979 |  |  |
| 43 | 乙腈中噻虫胺标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | BW901347-1000-H |  |  |
| 44 | 甲醇中呋虫胺标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 1ST20413-1000M |  |  |
| 45 | 乙腈中烯啶虫胺标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | GBW(E)083087 |  |  |
| 46 | 乙腈中氯噻啉标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 90931JH |  |  |
| 47 | 乙腈中哌虫啶(1 & 2)标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 93339b |  |  |
| 48 | 乙腈中环氧虫啶标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 1ST20815-1000A |  |  |
| 49 | 乙腈中氟啶虫胺腈标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 1ST20444-1000A |  |  |
| 50 | 乙腈中氟吡呋喃酮标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 5支 |  | 1ST20501-1000A |  |  |
| 51 | 甲醇中丁香酚标准溶液 | 2mL/支 | 100ug/ml | 5支 |  | 1ST21043-100M |  |  |
| 52 | 蔬菜粉中阿维菌素质控样 | 10g/袋 |  | 2袋 |  | MRM0612-0 |  |  |
| 53 | 蔬菜粉中克百威、对硫磷、腐霉利质控样 | 10g/袋 |  | 2袋 |  | MRM0709 |  |  |
| 54 | 蔬菜粉中啶虫脒质控样 | 10g/瓶 |  | 2瓶 |  | MRM0905 |  |  |
| 55 | 蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱质控样 | 50g/瓶 |  | 1瓶 |  | MRM0525-0 |  |  |
| 56 | 蔬菜汁中甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜质控样 | 50g/瓶 |  | 1瓶 |  | MRM1209 |  |  |
| 57 | 蔬菜粉中氯氟氰菊酯质控样 | 10g/袋 |  | 1瓶 |  | MRM0907 |  |  |
| 58 | 菠菜粉中多元素质控 | 25g/瓶 |  | 1瓶 |  | NIST1570 |  |  |
| 59 | 花生粉成分分析标准物质 | 30g/瓶 |  | 1瓶 |  | GBW(E)100718 |  |  |
| 60 | 黄豆粉成分分析标准物质 | 25g/瓶 |  | 1瓶 |  | GBW10190 |  |  |
| 61 | MS-222标准溶液 (3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐，甲醇或乙腈介质) | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST8084-1000WA |  |  |
| 62 | 丁香酚-d3内标溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | 1ST21043D3-1000M |  |  |
| 63 | 地西泮标准溶液（甲醇或乙腈介质） | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST7102-100M |  |  |
| 64 | 奥沙西泮标准溶液（甲醇或乙腈介质） | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST8031-100M |  |  |
| 65 | D5-地西泮标准溶液 | 1.2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | 91293GA |  |  |
| 66 | D5-奥沙西泮标准溶液 | 1.2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | 1ST8031D5-100M |  |  |
| 67 | 氯吡苯脲标准溶液（甲醇或乙腈介质） | 1.2mL/支 | 100mg/L | 4支 |  | GBW(E)082949 |  |  |
| 68 | 多效唑标准溶液（甲醇或乙腈介质） | 1.2mL/支 | 100mg/L | 4支 |  | GBW(E)082337 |  |  |
| 69 | 黄曲霉毒素B1标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST7205-1000A |  |  |
| 70 | 黄曲霉毒素B2标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST7206-1000A |  |  |
| 71 | 黄曲霉毒素G1标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST7207-1000A |  |  |
| 72 | 黄曲霉毒素G2标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | 1ST7208-1000A |  |  |
| 73 | 黄曲霉毒素B1同位素内标标准溶液13C17-AFTB1 | 1.2mL/支 | 0.5μg/mL | 2支 |  | MSIL0096 |  |  |
| 74 | 黄曲霉毒素B2同位素内标标准溶液13C17-AFTB2 | 1.2mL/支 | 0.5μg/mL | 2支 |  | MSIL0101 |  |  |
| 75 | 黄曲霉毒素G1同位素内标标准溶液13C17-AFTG1 | 1.2mL/支 | 0.5μg/mL | 2支 |  | MSIL0105 |  |  |
| 76 | 黄曲霉毒素G2同位素内标标准溶液13C17-AFTG2 | 1.2mL/支 | 0.5μg/mL | 2支 |  | MSIL0106 |  |  |
| 77 | HMR固相萃取小柱 | 30个/盒 | 600 mg, 6 mL | 210个 | 纳欧科AnavoHMR-Lipid |  |  |  |
| 78 | Florisil 柱 |  | 2g，12mL | 100个 |  |  |  |  |
| 79 | C18固相萃取柱 | 30个/盒 | 500mg/3mL | 3盒 |  |  |  |  |
| 80 | MCS 固相萃取柱（（SILICA+阳离子交换树脂） | 30个/盒 | 500mg/6mL | 4盒 | 纳欧科 | AN60F009 |  |  |
| 81 | 水系聚醚砜滤膜0.22μm | 100个/盒 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 82 | 0.22μm有机相微孔膜过滤 | 100个/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
| 83 | 微孔过滤膜：0.22μm, 尼龙 | 100个/盒 |  | 2盒 |  |  |  |  |
| 84 | 无粉丁腈手套 |  | S号 | 200双 |  |  |  |  |
| 85 | 无粉丁腈手套 |  | XL号 | 200双 |  |  |  |  |
| 86 | C18 吸附剂 | 100g/瓶 |  | 2瓶 |  |  |  |  |
| 87 | N-丙基乙二胺（PSA）粉末 | 100g/瓶 | 40～60μm | 1瓶 |  |  |  |  |
| 88 | 醋酸钠 | 500g/瓶 | 优剂纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 89 | 浓氨水 | 500mL/瓶 | 优剂纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 90 | 乙酸 | 500mL/瓶 | 色谱纯 | 3瓶 |  |  |  |  |
| 91 | 柠檬酸钠 | 500g/瓶 | 优剂纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 92 | 柠檬酸氢二钠 | 500g/瓶 | 优剂纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 93 | 乙腈 | 4000mL/瓶 | HPLC | 2瓶 |  |  |  |  |
| 94 | 乙酸乙酯 | 4000mL/瓶 | HPLC | 2瓶 |  |  |  |  |
| 95 | 甲醇 | 4000mL/瓶 | HPLC | 2瓶 |  |  |  |  |
| 96 | 无水硫酸钠 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 2瓶 |  |  |  |  |
| 97 | 丙三醇 | 500mL/瓶 | 色谱纯 | 4瓶 |  |  |  |  |
| 98 | 苯酚 | 500mL/瓶 | GR | 1瓶 |  |  |  |  |
| 99 | 磷酸 | 500mL/瓶 | GR | 2瓶 |  |  |  |  |
| 100 | 理化实验室用样品袋（规格不小于25cm*20cm） |  |  | 500个 |  |  |  |  |
| 101 | ACQUITY HSS T3 色谱柱 |  | 1.8 um,2.1×150mm | 1根 | Waters | 186009469 |  |  |
| 102 | BEH C18 柱 |  | 1.7μm，2.1mm×100mm | 1根 | Waters | 186009453 |  |  |
| 103 | 离子色谱抑制器（货号088666） |  | Dionex ADRS 600 4mm | 1个 | 赛默飞 |  |  |  |
| 104 | 15mL离心管（带泡沫底座） |  |  | 500个 | 美国康宁 |  |  |  |
| 105 | 顶空进样口适配器（编号：B0505977） |  |  | 1个 | PE | 用于PE顶空进样器 |  |  |
| 106 | 顶空启动/准备信号线（编号：N6100410） |  |  | 1个 | PE | 用于PE顶空进样器 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（八）

本包使用水质监测经费，预算费用9.2万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 2mL/支 | 100mg/L | 6支 |  | GBW(E)082935 |  |  |
| 2 | 甲醇中四氯化碳标准溶液 | 2mL/支 | 100mg/L | 6支 |  | GBW(E)082256 |  |  |
| 3 | 甲醇中三氯甲烷标准样品 | 2mL/支 | 7.5 mg/L、10.8mg/L | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 4 | 甲醇中氟苯内标溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 5 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4内标溶液 | 1.2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | BW901292-1000-A |  |  |
| 6 | 甲醇中一氯二溴甲烷标准溶液 | 2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | NCS160099-A2 |  |  |
| 7 | 甲醇中二氯一溴甲烷标准溶液 | 2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | GBW(E)082931 |  |  |
| 8 | 甲醇中三溴甲烷标准溶液 | 2mL/支 | 100mg/L | 2支 |  | BW900574-100-A |  |  |
| 9 | 甲醇中5种挥发性卤代烃 | 1mL/支 | 1000μg/mL | 2支 |  | 80094GA |  |  |
| 10 | 䓛-D12内标溶液 | 1.2mL/支 | 1000μg/mL | 1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 11 | 丙酮中芘-D10内标溶液 | 1mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | 92966a |  |  |
| 12 | 正己烷中六氯苯标准溶液 | 1.2mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | GBW(E)082605 |  |  |
| 13 | 甲醇中七氯标准溶液 | 1.2mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | GBW(E)082619 |  |  |
| 14 | 丙酮中马拉硫磷标准溶液 | 1mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | GBW(E)081438 |  |  |
| 15 | 丙酮中敌敌畏标准溶液 | 1mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | GBW(E)081409 |  |  |
| 16 | 正己烷中溴氰菊酯标准溶液 | 1.2mL/支 | 100μg/mL | 1支 |  | GBW(E)082250 |  |  |
| 17 | 甲醇中2,4-滴标准溶液 | 1mL/支 | 1000μg/mL | 1支 |  | GSB05-2654-2010 |  |  |
| 18 | 五氯酚标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000μg/mL | 1支 |  | GBW(E)080475 |  |  |
| 19 | 邻苯二甲酸（2-乙基己基酯）标准溶液 | 2mL/支 | 1000μg/mL | 1支 |  | GBW(E)082446 |  |  |
| 20 | 水中草酸钠标准溶液 | 20mL/瓶 | 0.1moL/L | 10瓶 |  | GBW(E)081605 |  |  |
| 21 | 多元素标准溶液 | 100mL/瓶 | 100mg/L | 1瓶 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 22 | 二氯甲烷中环氧氯丙烷标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | BW900665-1000-M |  |  |
| 23 | 水中高氯酸根标准物质 | 20mL/支 | 100mg/L | 3支 |  | GBW08686 |  |  |
| 24 | 水中高氯酸质控样 | 1.2mL/支 | 5mg/L、3.99μg/mL | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 25 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合质控品 | 1.2mL/支 | 氯化物（11.0mg/L）硫酸根（12.0mg/L）硝酸根（1.98mg/L） 氟（2.04mg/L） | 2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 26 | 水中亚氯酸盐质控品 | 1.2mL/支 | 5.09mg/L、0.770mg/L | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 27 | 水中硝酸盐氮标准品 | 20mL/支 | 1000mg/L | 3支 |  | GBW(E)081616 |  |  |
| 28 | 水中硝酸盐氮质控品 | 1.2mL/支 | 6.23 mg/L 、2.54mg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 29 | 水中二氯乙酸标准品 | 2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | BW900411-1000-L |  |  |
| 30 | 二氯乙酸同位素内标（二氯乙酸-13C）标准品 | 1.2mL/支 | 100mg/L | 1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 31 | 水中三氯乙酸标准品 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | BW900421-1000-A |  |  |
| 32 | 水中氯酸盐标准品 | 2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | BW2011-1000-W |  |  |
| 33 | 氯酸盐同位素内标标准品(氯酸盐-18O3) | 0.5mL/支 | 200mg/L | 2支 |  | 93520e |  |  |
| 34 | 水中溴酸盐标准品 | 20mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | GBW(E)083509 |  |  |
| 35 | 丙酮中灭草松标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | GBW(E)085003 |  |  |
| 36 | 甲醇中呋喃丹标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | GBW(E)085335 |  |  |
| 37 | 水中草甘膦标准溶液 | 1.2mL/支 | 100mg/L | 1支 |  | GBW(E)081571 |  |  |
| 38 | 莠去津标准溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | GBW(E)083330 |  |  |
| 39 | 丙烯酰胺标准溶液 | 2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | GBW(E)100517 |  |  |
| 40 | 13C3-丙烯酰胺内标溶液 | 1.2mL/支 | 1000mg/L | 1支 |  | 91348GA |  |  |
| 41 | 流动注射阴离子表面活性剂方法运维包 |  |  | 1包 | 北京吉天仪器有限公司 |  |  |  |
| 42 | 流动注射挥发酚方法运维包 |  |  | 1包 | 北京吉天仪器有限公司 |  |  |  |
| 43 | 流动注射氨氮方法运维包 |  |  | 1包 | 北京吉天仪器有限公司 |  |  |  |
| 44 | 流动注射氰化物方法运维包 |  |  | 1包 | 北京吉天仪器有限公司 |  |  |  |
| 45 | 碘化汞 | 100g/瓶 | 优级纯 | 2瓶 |  |  |  |  |
| 46 | 碘化钾 | 100g/瓶 | 优级纯 | 2瓶 |  |  |  |  |
| 47 | 碘甲烷 | 100mL/瓶 | 色谱纯 | 5瓶 |  |  |  |  |
| 48 | 四丁基硫酸氢铵 | 100g/瓶 | 色谱纯 | 2瓶 |  |  |  |  |
| 49 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 优级纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 50 | 邻苯二醛 | 100g/瓶 | 优级纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 51 | 次氯酸钙：有效氯 70.9%。 | 100g/瓶 | 优级纯 | 1瓶 |  |  |  |  |
| 52 | 针头式混合纤维素滤膜：0.22 μm |  |  | 200个 |  |  |  |  |
| 53 | 反相C18固相萃取柱 |  | 60mg，3mL | 1盒 |  |  |  |  |
| 54 | 活性炭固相萃取柱 |  | 500mg，6mL | 2盒 |  |  |  |  |
| 55 | DB-FFAP | 30m*0.32mm*0.5μm |  | 1根 | 安捷伦 | 123-3232 |  |  |
| 56 | 季胺型离子色谱柱 | RSpak JJ-50 2D | 150*2.0mm | 1根 | 岛津 |  |  |  |
| 57 | 硅酸镁净化柱：具旋塞 |  | 200mm×10 mm | 30个 |  |  |  |  |
| 58 | 中速定量滤纸 |  | 直径11cm | 5盒 |  |  |  |  |
| 59 | 慢速定量滤纸 |  | 直径11cm | 5盒 |  |  |  |  |
| 60 | 快速定量滤纸 |  | 直径11cm | 5盒 |  |  |  |  |
| 61 | LC-Pak®终端过滤器 |  |  | 1个 | 密理博 | LCPAK0001 |  |  |
| 62 | VOC-Pak® 精制器 |  |  | 1个 | 密理博 | V0CPAK001 |  |  |
| 63 | 21种VOC混合标准溶液 | 2ml/支 | 1000μg/mL | 2支 |  | 1ST015211 |  |  |
| 64 | 10种VOC混合标准溶液 | 2ml/支 | 1000μg/mL | 2支 |  | 1ST82296 |  |  |
| 65 | 高锰酸盐标准样品 | 20mL/支 | 3.65 mg/L、1.03mg/L | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 66 | 水中一氯乙酸质控品 | 2mL/支 | 2μg/L、20μg/L、150μg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 67 | 水中二氯乙酸质控品 | 2mL/支 | 4μg/L、20μg/L、150μg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 68 | 水中三氯乙酸质控品 | 2mL/支 | 5μg/L、20μg/L、150μg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 69 | 甲基叔丁基醚/MTBE中一溴乙酸溶液标准品 | 2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 70 | 甲基叔丁基醚/MTBE中二溴乙酸标准品 | 2mL/支 | 1000mg/L | 2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 71 | 水中一溴乙酸质控品 | 2mL/支 | 4μg/L、20μg/L、150μg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 72 | 水中二溴乙酸质控品 | 2mL/支 | 10μg/L、20μg/L、150μg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书，按需发货 |  |  |
| 73 | Ba/Ag/H柱 | 50支/盒 | 2.5mL | 1盒 |  | AN60F058 ，Anavo IC Guard Ba/Ag/H SPE |  |  |
| 74 | 水中溴酸盐质控品 | 20mL/支 | 0.49mg/L、11.63mg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 75 | 水中氯酸盐质控品 | 20mL/支 | 0.779mg/L、16.5mg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 76 | 乙醇中灭草松质控品 | 2mL/支 | 10.7ug/mL，11.2ug/mL | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 77 | 2,4-滴质控品 | 2mL/支 | 10-100ug/ml | 1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 78 | 呋喃丹质控品 | 2mL/支 | 81.4ug/ml | 1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 79 | 草甘膦质控品 | 2mL/支 | 70.4μg/mL，0.55μg/mL， | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 80 | 莠去津质控品 | 2mL/支 | 89.2μg/mL，46.3μg/mL | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 81 | 甲醇中丙烯酰胺质控品 | 2mL/支 | 25.8mg/L，71.4mg/L | 各1支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 82 | 一氧化碳标准浓度气体 | 4L/瓶 |  | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 一氧化碳标准浓度气体 | 4L/瓶 |  | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 甲醛检测试剂 | 套 |  | 100 |  | 用于室内空气质量检测仪（GDYK-401RC）甲醛浓度检测 |  |  |
| 85 | 氨检测试剂 | 套 |  | 50 |  | 用于室内空气质量检测仪（GDYK-401RC）氨浓度检测 |  |  |
| 86 | 水质常量五参数试剂 | 盒 |  | 5个 |  |  |  |  |
| 87 | 比色瓶 | 10ml |  | 20个 |  |  |  |  |
| 88 | 比色瓶 | 20ml |  | 20个 |  |  |  |  |
| 89 | 漂白粉精片 | 500g/瓶 |  | 50瓶 |  | 用于突发事件饮用水应急消毒 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：

巴中市疾病预防控制中心物质采购表（九）

本包使用职业病防治经费，预算费用3.2万元。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬管（部件号5190-2293） |  |  | 10根 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 2 | 柱螺母（部件号05988-20066） |  |  | 20个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 3 | 柱螺母（部件号5181-8830） |  |  | 20个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 4 | 密封垫圈（部件号5062-3508） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 5 | 密封垫圈（部件号5062-3512） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 6 | 密封垫圈（部件号5062-3514） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 7 | 密封垫圈（部件号5080-8853） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 8 | 密封垫圈（部件号5181-3323） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 9 | 密封垫圈（部件号5181-3308） |  |  | 10个 |  | 用于安捷伦GC/GC-MS |  |  |
| 10 | HP-5MS UI | 30m*0.25mm*0.25μm |  | 1根 |  | 19091S-433 UI |  |  |
| 11 | 粉尘中游离二氧化硅质控样 |  | 高低中浓度 | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 12 | 活性炭中苯质控样 |  | 高低浓度 | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 13 | 二硫化碳中苯标准溶液 | 2mL/支 | 1000ug/ml | 3支 |  | GBW(E)082432 |  |  |
| 14 | 氨标准溶液 | 20mL/支 | 1000ug/ml | 3支 |  | GBW(E)083304 |  |  |
| 15 | 吸收液中氨质控样 |  | 高低浓度 | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
| 16 | 滤膜中镉质控样 |  | 高低中浓度 | 各2支 |  | 国家二级标准物质及以上、带证书 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                     联系电话：