**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（一）**

**本包使用职业病防治专项经费，预算费用5.0万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | T-BIL总胆红素生化检测试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 2 | ALBL白蛋白生化检测试剂盒（溴甲酚绿法） |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 3 | AST生化检测试剂盒 |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 4 | D-BIL生化检测试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 5 | 探头清洗液 |  |  | 12瓶 |  | 适用于深圳迈瑞BC-5100 |  |  |
| 6 | TP生化检测试剂盒（钒酸盐氧化法） |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 7 | ALT生化检测试剂盒 |  |  | 5盒 |  | 适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 8 | 冷塑封机 |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 9 | 静脉采血针 |  |  | 5包 |  |  |  |  |
| 10 | 医用棉签 |  |  | 200小包 |  |  |  |  |
| 11 | 血常规五分类质控品 |  |  | 12支 |  | 分批发货 |  |  |
| 12 | 绿头真空采血管（肝素钠） | 100支/板 |  | 5板 |  |  |  |  |
| 13 | 紫头真空采血管（EDTA-K2） | 100支/板 |  | 5板 |  |  |  |  |
| 14 | 常规复合质控品 |  |  | 12支 |  | 分批发货，适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 15 | 常规复合校准品 |  |  | 12支 |  | 分批发货，适用于深圳迈瑞BS-860 |  |  |
| 16 | 100ml喷雾型酒精消毒液 |  |  | 50瓶 |  |  |  |  |
| 17 | 碘伏消毒液 | 500ml/瓶 |  | 20瓶 |  |  |  |  |
| 18 | 95%酒精 | 500ml/瓶 |  | 20瓶 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

 联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（二）**

**本包使用艾滋病检测专项经费，预算费用8.0万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | HIV-1病毒载量试剂 | 48人份/盒 |  | 4 |  | 适用于汉密尔顿NA96核酸提取仪和SLAN-96 PCR 检测系统，包含提取试剂盒和扩增试剂盒及相关耗材，效期至少到2023年12月 |  |  |
|  | 合计 |  |

 联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（三）**

**本包使用哨点医院送检新冠基因测序专项经费，预算费用1.0万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | Qubit assay tubes | 500个/袋 |  | 2袋 |  | 适用于赛默飞Qubit 定量仪 |  |  |
| 2 | Ds DNA Hs Assay Kit,100assay |  |  | 2套 |  | 适用于赛默飞Qubit 定量仪 |  |  |
|  | 合计 |  |

 联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（四）**

**本包使用致病菌识别网专项经费，预算费用2.0万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 脱脂牛奶菌株保存管 | 50支/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
| 2 | 质谱系统样本处理基质溶液（型号Ⅰ） | 500测试/盒 |  | 3盒 |  | 与中元汇吉EX3000质谱仪匹配 |  |  |
| 3 | 质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | 100测试/盒 |  | 2盒 |  | 与中元汇吉EX3000质谱仪匹配 |  |  |
| 4 | 磁珠菌株保存管 | 50支/盒 |  | 3盒 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

 联系人： 联系电话：

**巴中市疾病预防控制中心物质采购表（五）**

**本包使用流感、手足口、麻疹检测专项经费，预算费用11万元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 级别 | 数 量 | 生产厂商 | 备注 | 报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 流感病毒N1/N2/N6/N9亚型核酸检测试剂盒 | 25T/盒或24T/盒 |  | 2 |  | 厂家1 |  |  |
| 2 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 2 |  | 厂家1 |  |  |
| 3 | Taqmann Array Card,RTMv6呼吸道微流体芯片7870586 | 块 |  | 20 |  | 7870586 |  |  |
| 4 | TaqmannFAST病毒一步法预混液01328299 | 5支/盒 |  | 1 |  | 01328299 |  |  |
| 5 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 25T/盒或24T/盒 |  | 1 |  | 厂家1 |  |  |
| 6 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 25T/盒或24T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
| 7 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家1 |  |  |
| 8 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家1 |  |  |
| 9 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家1 |  |  |
| 10 | DNA/RNA病毒核酸提取试剂盒 | 64T/盒 |  | 30 | 西安天隆 |  |  |  |
| 11 | 新冠核酸检测试剂 | 50T/盒或48T/盒 |  | 40 |  | 厂家1 |  |  |
| 12 | 新冠核酸检测试剂 | 50T/盒或48T/盒 |  | 5 |  | 厂家2 |  |  |
| 13 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 2 |  | 厂家1 |  |  |
| 14 | 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家1 |  |  |
| 15 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
| 16 | 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
| 17 | 麻疹病毒/风疹病毒双通道核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 非西安天隆 |  |  |
| 18 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
| 19 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
| 20 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒或48T/盒 |  | 1 |  | 厂家2 |  |  |
|  | 合计 |  |

 联系人： 联系电话：

备注：厂家1、厂家2要求为不同厂家，西安天隆为匹配提取仪器，“非西安天隆”为现有试剂为西安天隆，需采购不同厂家试剂以作复核。